景観形成基準チェックシート

■福間駅東区域（景観重点区域）

※該当する項目すべてに確認（チェック）をしてください。

| 項目 |  |  | 景観形成基準 |  |  | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □戸建住宅 | □集合住宅 | □沿道店舗 |  |
| 建築物 | 素材・ 形状 |  | ・周囲との調和を第一に心がけること | ・素材の基調を揃えること ・多様な居住タイプを設けること | ・壁面等の修景に努め、まちなみ景観の向上に配慮すること ・店舗等は閉店時においても、道路に対してにぎわいと楽しい雰囲気を演出するよう配慮すること | □ |
|  | 色彩 （※1） |  |  | ・壁面に模様をつけるデザインは避けること | － | □ |
|  | 高さ |  |  | ・多様な居住タイプを設けること | ・後背に戸建て住宅が立地する場合は、建物の高さなどにより、十分な日照確保に留意すること | □ |
|  | 位置・ 配置 |  | ・周囲の環境等に十分に配慮すること ・道路沿いに窓を設け、街を見守る雰囲気を作ること | ・多目的な共有スペース（小広場や共用室）を設けること ・分棟型を基本とした配置とし、大壁面を避けること ・複合施設（商業系）を設ける場合は、住居施設と分節し、間に緩衝帯（緑地、バックヤード、駐車場）を設けること | ・敷地内の歩道に面する部分に、たまりや憩いの空間を設けること | □ |
|  | 建築設備 |  | ・物置などを設置するときは、道路側からの景観を十分配慮すること ・道路から死角となる空間をできるだけ作らないこと ・駐車場は、住宅等と一体感のある仕上げとし、敷地境界には囲障を設けること | ・ごみ置場は周囲を植栽で囲むなど、周囲の景観の向上に配慮すること ・排水管、ダクト等は道路から見えにくい位置に配置し、壁面と同系色とする等、目立ちにくい色彩とすること ・屋上に設置する各種施設は、フェンス等で覆い、外から見えにくくすること ・バルコニー、ベランダは、洗濯物や空調室外機が見えにくい形状とすること。また、見通しよく周囲から侵入できないようにすること ・駐車場や駐輪場は、周囲の道路から見えない位置に配置すること。また、周囲に植栽を施すなど、車が目立たないように修景すること | ・駐車場やその周囲は、生垣や植栽により緑化すること ・駐車場は出入口を分ける等安全確保に配慮すること ・建物や敷地へのアプローチは、ユニバーサルデザインに配慮し、個性とにぎわいのある空間づくりに配慮すること ・モニュメントやベンチ、サインなどを積極的に設置すること ・花壇やフラワーポット、夜間照明の設置により、まちなみに色彩の豊かさ、にぎわいと個性を演出するよう配慮すること ・建築設備はルーバー等で覆い、公共の場所から容易に見えない構造とすること | □ |
| 工作物 | 壁状工作物 | 形態・ 意匠 | ・擁壁は外部と一体化したオープンなものとすること 素材に配慮し、自然石やグリーンなど自然のものを取り入れること ・既存の宅地間擁壁の構造変更は行わないこと ・塀、柵、門扉は、生垣を採用するなど緑化に努めること | ・道路境界からある一定幅の緑地帯を設けること | － | □ |
|  |  | 高さ | ・擁壁の高さは60cm程度に抑えること | － | － | □ |
|  | 自動 販売機 | 形態・ 意匠 | － | ・自動販売機は、周囲から目立たない配置・形態意匠とすること | － | □ |
| 敷地の緑化 |  |  | ・敷地内に樹木や草花を植えること。増改築等の支障となる場合は原則として移植し、枯損した場合は補植すること ・宅地の前面道路に植栽されている樹木は、当該宅地上の建物の入居者が維持管理に努めること | ・敷地内に緑道を設けること ・敷地内縁辺部や敷地内通路沿いには並木植栽を行うこと ・屋上緑化等に努めること | ・敷地の周囲や建物の足回りには低木を設けるなどし、緑豊かな空間づくりに配慮すること ・遮蔽が望ましい施設・工作物の周辺緑化に努めること | □ |
| 特定照明 |  |  | － | ・夜間照明は落ち着いた景観や環境を損ねないものとすること むやみに夜空に光を放つ照明は行わないこと | － | □ |

※１　下表を参照・遵守のうえ、確認（チェック）を付けること。

※２　公共空間とは、国道、県道および市道、もしくは市が新たに指定する市道をいう。

■色彩基準

| 種別 | 色相 | 明度 | 彩度 | 注記 | 確認 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外壁 | Ｒ・ＹＲ・Ｙ | － | ４以下※ | ※無彩色、ＹＲ、Ｙの高明度低彩度色を推奨する。 ※ただし、明度８以上の場合は、彩度は２以下とする。 | □ |
|  | ＧＹ・Ｇ・ＢＧ・Ｂ・ ＰＢ・Ｐ・ＲＰ |  | ２以下 |  |  |
| 屋根・ 工作物 | 無彩色または低明度・低彩度を推奨 |  |  | － | □ |